## DQE DCE Consultation
Marché d'exploitation |  | 2024-2027 | MARCHE N° …………………………….
N° | DESIGNATION |  |  | NB -OUVRAGE | NB-VISITE/AN | QTE/AN | U | PU / VISITE/OUVRAGE | PT/an
P1 | PARTIE FIXE
| Coût/an Partie fixe |  | Montant annuel ramené au mois | 1 Ens |  | 12 | U |  | 0
( Coût lié aux obligations de moyens humains et materiels,frais de siège, interventions liées au poste P2-P3 etc…….)
[8 empty] | Sous total partie fixe P1 HT | 0
P2 | EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES STATIONS DE POMPAGE-TRAITEMENT-TELEGESTION-RESERVOIRS
Coût/an lié au nombre et à la nature des Ouvrages
Les fournitures sont à la charge du Maître de l'Ouvrage voir CCP hors sel - javel du traitement et javel nettoyage des réservoirs
2.0 | Visites hebdomadaires selon liste jointe (17 Ouvrages)
2.0.1 | Unité regroupant le pompage, la surpression, le traitement d'eau, la télégestion |  |  | 2 | 52 | 104 | U |  | 0
2.0.2 | Unité regroupant le pompage, le traitement d'eau, la télégestion |  |  | 7 | 52 | 364 | U |  | 0
2.0.3 | Unité regroupant la surpression et télégestion |  |  | 1 | 52 | 52 | U |  | 0
2.0.4 | Unité regroupant le pompage, la télégestion |  |  | 3 | 52 | 156 | U |  | 0
2.0.5 | Unité regroupant le pompage uniquement |  |  | 3 | 52 | 156 | U |  | 0
2.0.6 | Unité regroupant le pompage solaire et groupe électrogène |  |  | 1 | 52 | 52 | U |  | 0
[7 empty] | Sous total Visite hebdomadaire |  | 0
2.1 | Visites semestrielles selon liste jointe (8 ouvrages)
2.1.1 | Unité regroupant la surpression uniquement |  |  | 1 | 2 | 2 | U | 0 | 0
2.1.2 | Unité regroupant le pompage, le traitement d'eau, la télégestion |  |  | 2 | 2 | 4 | U | 0 | 0
2.1.3 | Unité regroupant le pompage, la télégestion |  |  | 1 | 2 | 2 | U | 0 | 0
2.1.4 | Unité regroupant le pompage uniquement |  |  | 4 | 2 | 8 | U | 0 | 0
[7 empty] | Sous total Visite semestrielle |  | 0
2.2 | Visites annuelles selon liste jointe (6 ouvrages)
2.2.1 | Unité regroupant le pompage, surpression, le traitement d'eau, la télégestion |  |  | 1 | 1 | 1 | U | 0 | 0
2.2.2 | Unité regroupant le pompage, traitement , la télégestion |  |  | 3 | 1 | 3 | U | 0 | 0
2.2.3 | Unité regroupant le pompage uniquement |  |  | 2 | 1 | 2 | U | 0 | 0
[7 empty] | Sous total Visite semestrielle |  | 0
2.3 | Traitement bimestriel (tous les 2 mois) des espaces verts selon liste jointe (réservoir et station)
2.3.1 | Espaces verts Production et Stockage d'eau |  | 1 unités par tous les deux mois mois | 1 | 6 | 6 | U |  | 0
2.3.2 | Espaces verts Production d'eau |  | 19 unités tous les deux mois mois | 19 | 6 | 114 | U |  | 0
2.3.3 | Espaces verts Stockage d'eau |  | 11 unités tous les deux mois mois | 11 | 6 | 66 | U |  | 0
[7 empty] | Sous total Traitement des espaces verts bimestriel |  | 0
2.4 | Traitement quadrimestriel (tous les 4 mois) des espaces verts selon liste jointe (réservoir et station)
2.4.1 | Espaces verts Production d'eau |  | 11 unités tous les quatre mois mois | 11 | 3 | 33 | U |  | 0
2.4.2 | Espaces verts Stockage d'eau |  | 7 unités tous les quatre mois mois | 7 | 3 | 21 | U |  | 0
[7 empty] | Sous total Traitement des espaces verts quadrimestriel |  | 0
2.5 | Visite Réservoir
2.5.1 | Visite mensuel des réservoirs |  | 17 unités par mois | 17 | 11 | 187 | U |  | 0
2.5.2 | Visite annuel des réservoirs |  | 5 unités par an | 5 | 1 | 5 | U |  | 0
2.5.3 | Vidange et nettoyage annuel des réservoirs |  | 17 vidanges-nettoyages par an | 17 | 1 | 17 | U |  | 0
[7 empty] | Sous total Visite réservoirs |  | 0
2.6 | Contrôle forage-colonne montante-pompe selon liste jointe sur 4 ans |  | 6 unités par an | 6 | 1 | 6 | U |  | 0
(24 unités soit 6 par an les 4 ans)
[7 empty] | Sous total Contrôle forage-colonne montante |  | 0
2.7 | Nettoyage des électrodes des électrochlorations tous les 2 ans |  | 7 unités par an | 7 | 1 | 7 | U |  | 0
(14 unités soit 7 par an)
[7 empty] | Sous total Nettoyage électrodes |  | 0
2.8 | Prélèvement d'eau pour analyse |  | 29 prélèvements par mois | 29 | 12 | 348 | U |  | 0
[7 empty] | Sous total prélèvement d'eau |  | 0
[8 empty] | Sous total partie P2 HT | 0
P3 | EXPLOITATION DES RESEAUX AEP
3.0 | Contröle des réseaux (vannes, ventouses, branchements etc..) 2 fois sur quatre ans pour 20 ensembles de réseau |  |  | 20 | 0.5 | 10 | U |  | 0
Relevé mensuel comptages généraux, Repérage et mise à jour des plans etc..
Débroussaillage 2 fois sur quatre ans sauf demande particulière
Manœuvre sur les accessoires hydrauliques, recherche de casse sur suspicion de fuite, recherche de causes de dysfonctionnementspécifiques etc…
[8 empty] | Sous total partie P3 HT | 0
[8 empty] | Total Exploitation P1 + P2 + P3 HT | 0
[7 empty] | Taxe | 6 % | 0
[8 empty] | Total Exploitation P1 + P2 + P3 TTC | 0
Nota : Les parties P1+P2+P3 seront réglés en fonction des prestations réellement effectuées
P4 | MAINTENANCE DES RESEAUX AEP |  |  |  |  | MONTANT |  |  | F
Sur BPU selon les interventions
(les fournitures acquises par le titulaire en début de contrat sont réglées sur BPU "lorsque le materiel est effectivement posé",
| Montant minimum HT annuel de la maintenance | [6 empty] | F HT | 1886792.4528
| Montant minimum TTC annuel de la maintenance | [6 empty] | F TTC | 2000000
| Montant maximum HT annuel de la maintenance | [6 empty] | F HT | 23584905.6604
| Montant maximum TTC annuel de la maintenance | [6 empty] | F TTC | 25000000
MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION ANNUELLE
MONTANT MINIMUM ANNUEL HT (P1+P2+P3+P4)
|  |  | TGC 6 % | [5 empty] | 0
|  |  | MONTANT MINIMUM ANNUEL TTC (P1+P2+P3+P4) | [5 empty] | 0
MONTANT MAXIMUM ANNUEL HT (P1+P2+P3+P4)
|  |  | TGC 6% | [5 empty] | 0
|  |  | MONTANT MAXIMUM ANNUEL TTC (P1+P2+P3+P4) | [5 empty] | 0
MONTANT MINIMUM ANNUEL TTC : ….........................................................................................................................................................................................(en lettres)
MONTANT MAXIMUM ANNUEL TTC : ….........................................................................................................................................................................................(en lettres)