## BPU-IDR
PRIX N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | P.Unitaires
I | CHAPITRE I
INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER
I.1 | FRAIS D'INSTALLATION DU CHANTIER
Ce prix rémunère les frais d'installation suivants :
- Les frais d'amené du materiel, les frais de panneau de chantier au prorata des autres lots, les frais de gardiennage, les frais de signalisation et de protection de chantier, les frais de stockage du matériel et engin, les frais de reconnaissance des lieux , des réseaux divers et de leurs repérages avec les différents concessionnaires . Les frais liés à la mise en place des procédures et protections contre l'amiante environnemental,
| Le forfait ………………………………………………………………….. | Ft
………………………………………………………………………………..
I.2 | FRAIS DE REPLI DU CHANTIER
Ce prix rémunère les frais de repli suivants :
- Les frais de repli de chantier, les frais de repli du materiel, les frais de repli des panneaux de chantier, les frais de remise en état des lieux
| Le forfait ………………………………………………………………….. | Ft
………………………………………………………………………………..
nota: ces prix tiennent compte des droits d'occupation des sols et des indemnités dûes aux propriétaires
T | CHAPITRE T
TERRASSEMENTS
T.1 | PISTES ET PLATEFORMES
T.1.2 | Piste de pose de canalisation
Ce prix rémunère les prestations suivantes:
-L' information des propriétaires concernés, la dépose et la remise en place des clotures, le piquetage et l' implantation de la piste, le débrousaillage, l' élagage, le dessouchage, le tronçonnage en élements transportables et la mise en dépôt à la decharge, la conservation et/ou la réimplantation des repères existants, l'épuisement et détournement des eaux, la confection des ouvrages type radier et buses, les travaux de terrassement, l'évacuation des déblais exedentaires vers une zone de dépôt agréé par le maître d'ouvrage, la signalisation du chantier .
Le ml pour une largeur supérieure ou égal à 2 m
T.1.2.1 | talus amont de hauteur inférieure ou égale à 2 m
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
T.1.2.2 | talus amont de hauteur supérieure à 2 m
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
T.2 | TRANCHEES ET FOUILLES DIVERSES
Tranchées pour canalisations
T.2.0 | Tranchées sur piste
Ce poste est applicable à toutes les natures de canalisations, il rémunère les prestations suivantes :
-L'information des propriétaires concernés, la dépose et la remise en place des clotures, le piquetage et le nivellement de la tranchée, le débrouissallage, le déssouchage et le tronçonnage, la fouille , le rejet sur berge sur un seul coté en cordon, le dressage des parois , le réglage et le nivellement du fond de fouille, les opérations de blindage s'il y a lieu, la signalisation du chantier, la réparation et le remise en état des ouvrages souterrains existants (canalisation , branchement ,dalot, cable ......) déterioré par l'entreprise, la confection d'un lit de pose en terre fine expurgée de cailloux (dimension maille tamis <= 8 mm) , compacté en fond de tranchée sur 10 cm d'épaisseur, le remblaiement en terre fine expurgée de cailloux et compacté sur 15 cm d'épaisseur au dessus de la conduite, le remblaiement en terre extraite de la fouille .
-Le compactage méthodique au moyen de materiel approprié type compacteur à main (le compactage à la retro-pelle est interdit), la remise en état des fossés et des banquettes et l'évacuation par l'entreprise des déblais excedentaires ou non utilisés à la décharge agréée par le maître de l'ouvrage,
Le terrassement en terrain ordinaire non rocheux est réglé au ml , mesuré horizontalement suivant l'axe de la tranchée . Nota : il ne sera pas appliqué de plus-value pour l'emploi de pompes destinées à l'épuisement des eaux tant que le débit est inferieur à 25 m3/h.
Montant au ml pour une fouille telle que la hauteur de couverture au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation soit comprise entre 0,8 et 1 m inclus .
T.2.0.1 | Tranchée sur piste Canalisation dimamètre <=150 mm
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | ml
T.2.1 | Tranchées ordinaires
Ce poste est applicable à toutes les natures de canalisations, il rémunère les prestations suivantes :
-L'information des propriétaires concernés, la dépose et la remise en place des clotures, le piquetage et le nivellement de la tranchée, le débrouissallage, le déssouchage et le tronçonnage, la fouille , le rejet sur berge sur un seul coté en cordon, le dressage des parois , le réglage et le nivellement du fond de fouille, les opérations de blindage s'il y a lieu, le détournement et l'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines dont le débit est inferieur à 25 m3/h, la signalisation du chantier, le rétablissement de la sécurité, la conservation et/ou la réimplantation des repères existants, le rétablissement provisoire des chaussées , trottoirs et accotements, la réparation et le remise en état des ouvrages souterrains existants (canalisation , branchement ,dalot, cable ......) déterioré par l'entreprise, la confection d'un lit de pose en terre fine expurgée de cailloux (dimension maille tamis <= 8 mm) , compacté en fond de tranchée sur 10 cm d'épaisseur, le remblaiement en terre fine expurgée de cailloux et compacté sur 15 cm d'épaisseur au dessus de la conduite, le remblaiement en terre extraite de la fouille .
-Les difficultés relatives au longement de conduite existante sont comprises dans le prix de la tranchée et notamment la réparation et la remise en service du réseau sur casse, -Le compactage méthodique au moyen de materiel approprié type compacteur à main (le compactage à la retro-pelle est interdit), la remise en état des fossés et des banquettes et l'évacuation par l'entreprise des déblais excedentaires ou non utilisés à la décharge agréée par le maître de l'ouvrage,
Le terrassement en terrain ordinaire non rocheux est réglé au ml , mesuré horizontalement suivant l'axe de la tranchée . Nota : il ne sera pas appliqué de plus-value pour l'emploi de pompes destinées à l'épuisement des eaux tant que le débit est inferieur à 25 m3/h.
Montant au ml pour une fouille telle que la hauteur de couverture au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation soit comprise entre 0,8 et 1 m inclus .
T.2.1.1 | Canalisation de diamètre exterieur inferieur ou égal à 225 ou canalisations dont la somme des diamètres exterieurs est inferieur ou égal à 150 .
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | ml
T.2.1.2 | Canalisation de diamètre exterieur compris entre 225 et 400 inclus ou canalisations dont la somme des diamètres exterieurs est comprise entre 150 et 300 mm inclus .
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | ml | pm
T.2.1.3. | Canalisation de diamètre exterieur strictement superieur à 400 ou canalisations dont la somme des diamètres exterieurs est strictement superieur à 300 mm.
|  | ml | pm
T.2.4 | Surprofondeurs
Terrassements en tranchées à une profondeur telle que la hauteur de couverture au-dessus de la génératrice supérieure strictement soit supérieure à 1.00 m.
Les prix comprennent :
Toutes les sujétions créées par les surprofondeurs en particulier l'étaiement par blindage ( obligatoire au dela de 1.30 de profondeur pour les tranchées dont la largeur est inferieure ou égale aux deux tiers de la profondeur ) , les difficultés supplémentaires de descente et de pose de tuyaux , l'équipement spécial du personnel,
Les postes ne sont pas cumulables , seule la hauteur de couverture est prise en compte .
T.2.4.1 | Canalisation de diamètre exterieur inferieur ou égal à 225 ou canalisations dont la somme des diamètres exterieurs est inferieur ou égal à 150 .
Pour une hauteur de couverture au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite de :
Le mètre linéaire :
T.2.4.1.1 | jusqu'à 1.20 m inclus
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | ml
T.2.4.1.2 | jusqu'à 1.50 m inclus
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | ml | pm
T.2.4.1.3 | jusqu'à 1.80 m inclus
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | ml | pm
T.2.4.1.4 | jusqu'à 2.00 m inclus
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | ml | pm
T.2.6 | Terrassement en terrain rocheux
Pour fouilles en tranchées, en terrain rocheux, après accord du Maître d'Œuvre , ne pouvant être travaillé à la pelle mécanique et nécessitant l'emploi d'explosif , de brise roche , de marteau piqueur y compris toutes fournitures spéciales , engins , outillages etc ......
N.B. : les matériaux réputés "durs" par le Maître d'Oeuvre mais extraits à la pelle mécanique ne feront en aucun cas l'objet de l'application du présent poste.
Les largeurs de tranchées prises en compte pour le métré des quantités de terrain rocheux faisant l'objet de la présente plus-value seront les largeurs contractuelles définies au CCTP.
T.2.6.1 | Emploi de brise roche ( après accord du Maître d'Œuvre). Le mètre cube :
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | m3
T.2.6.2 | Emploi du marteau piqueur (après accord du Maître d'Œuvre) . Le mètre cube :
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | m3
T.2.8 | Enrobage en matériaux fins
T.2.8.1 | Tamisage des materiaux extraits
Plus-value aux travaux de terrassement pour l'exécution de la gaine de pose par tamisage des matériaux extraits de la tranchée. L'application de cette plus-value est liée à l'accord du Maître d'Oeuvre quand les matériaux extraits de la tranchée sont suffisamment meubles, mais présentent un pourcentage important d'élements supérieurs à 60 mm .
L'utilisation de tamis de 40 mm maximum sera obligatoire pour l'application de cette plus-value.
Le mètre cube en place :
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | m3 | pm
T.2.8.2 | Fourniture de materiaux fins
Pour fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux fins y compris compactage sur cette épaisseur de 0.10 m minimun au-dessous de la canalisation et de 0.15 m au-dessus de celle-ci.Ce materiau sera mise en oeuvre après accord du maître d'oeuvre et chaque fois que le materiau extrait de la tranchés ne présentera pas les qualités requises pour l'execution d'une gaine de pose .
T.2.8.2.1 | matériau fin provenant d'extraction effectuée par l'entrepreneur Le mètre cube en place :
la gaine de pose ne contiendra pas d'éléments supérieurs à 10 mm et moins de 20 % en volume d'élements retenus au tamis de 5 mm.
m3
T.2.8.2.2 | sable provenant de carrière agréée (Bourail, Tontouta, Nouméa …) Le mètre cube en place :
Dimension de la maille du tamis 1,25 à 5 mm
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | m3
Ces postes comprennent l'évacuation si necessaire des déblais excédentaires, cette évacuation devant être opérée à la demande du Maître d'Oeuvre .
Pour le règlement de ces plus-values il sera pris en compte des quantités de sable qui ne seront pas supérieures à celles obtenues en multipliant la longueur d'application par une section de largeur égale à la largeur contractuelle de tranchée comme défini au CCTP et de hauteur égale au diamètre de la canalisation augmenté de 0.25 m. Il n'est pas retiré le volume de la canalisation our tenir compte des pertes inhérentes à la mise en oeuvre .
T.2.9 | Traversées de routes.
T.2.9.1 | Traversée de route en tranchée
Ce prix rémunère les prestations suivantes:
•Traversées de piste: pas de prescriptions particulières hormis un compactage à l'identique et une signalisation des travaux
•Traversées de routes municipales, provinciales ou territoriales pour sujétion de signalisation et formalités administratives, ouverture de la route en deux tronçons et maintien de la circulation sur la partie libre.le remblai (compris dans la prestation) sera effectué avec des materiaux selectionnés , lit de pose et enrobage de la conduite par du materiau fin , remblai noble selon CCTP par couche de 20 cm et compactage , les derniers 30 cm en materiau concassé 0/31,5 . Pour les routes provinciales ou territoriales suivre intégralement le CCTP et les prescriptions de l'autorisation de voirie,
T.2.9.1.1 | Piste
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | U
T.2.9.1.2 | Route municipale
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | U
T.3 | DEMOLITION ET REFECTION
T.3.2 | Démolition et réfection de chaussée ou de trottoir
Ce prix rémunère les prestations suivantes:
T.3.2.1 | Surface non revêtue
-La démolition et réfection de chaussée, trottoir ou de toute aire de manoeuvre ou de circulation constituée par un empierrement non revêtu, la reconstitution avec des materiaux équivalents par couche de 0.20, la mise en œuvre d'une couche anti-contaminante de 0.10, le compactage du corps de chaussé, l'évacuation des exedents de déblais à la décharge dans un rayon de 5 km .
Les surfaces de chaussées prises en compte pour le règlement de la plus-value seront calculées à partir des largeurs de tranchée contractuelles délinies dans le CCTP.
T.3.2.1.1 | chaussée dont l'empierrement a une épaisseur inférieure ou égale à 0.25 m.
Le mètre carré :
| …………………………………………………………………………………… | m2 | pm
T.3.2.2. | Surface revêtue
-La démolition et réfection de chaussée, trottoir et de toute aire de manoeuvre ou de circulation constituée par un empierrement avec un revêtement constitué soit par une émulsion et un gravillonnage multicouches, soit par un enrobé dense., la reconstitution de l'empierrement comme à l'article précédent avec sous-couche anticontaminante de 0.10 m ainsi que la découpe du revêtement au moyen d'une bêche pneumatique et la reconstitution par un tapis d'enrobé conformément au CCTP .
T.3.2.2.1 | chaussée dont l'empierrement a une épaisseur inférieure ou égale à 0.25 m.
Le mètre carré :
| …………………………………………………………………………………… | m2
T.3.3 | Fournitures complémentaires pour tranchée
T.3.3.1 | Tout venant de carrière ou de rivière
Fourniture, transport et mise en place de tout-venant de carrière ou rivière en tranchée y compris compactage à l'optimum proctor modifié.
Le mètre cube
| ……………………………………………………………………………….. | m3
T.3.3.2 | Matériau drainant 20/31,5
Fourniture, transport et mise en place de matériau drainant 20/31,5 par épaisseur de 0,30 m, y compris réglage et compactage et 200 m² géotextile
Le mètre cube
| ……………………………………………………………………………….. | m3 | pm
T.3.3.3 | Déblais excédentaires
Chargement et transport à la décharge de déblais excédentaires, L'entreprise prendra contact avec le Maître de l'ouvrage pour connaître les sites possibles. Le montant unitaire est forfaitaire.
Le mètre cube
| ……………………………………………………………………………….. | m3
T.3.4 | ESSAIS DE COMPACTAGE
T.3.4.2 | Essai Gammadensimètre
Essai comprenant le contrôle sur site de la tranchée au
gammadensimètre par un laboratoire agréé et analyse du résultat.
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
T.3.4.3 | Essai Pénétromètre
Essai comprenant le contrôle sur site de la tranchée au
pénatromètre par un laboratoire agréé et analyse du résultat.
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
T.3.5 | PASSAGE EN TRANCHEE DANS PERRE BETONNE EXISTANT
T.3.5.1 | Retrait partiel des perrés bétonnés aux abords des ponts
Prix forfaitaire pour retrait rocher bétonné en amont et en aval du pont de 20 ml pour passage de la conduite fonte en entérré,
puis remise en état comme à l'identique,
Le forfait :
| ……………………………………………………………………………….. | Ft
T.3.5.2 | Retrait partiel des perrés bétonnés aux abords des ponts
Prix forfaitaire pour retrait rocher bétonné en amont et en aval du pont de 65 ml pour passage de la conduite fonte en entérré,
puis remise en état comme à l'identique,
Le forfait :
| ……………………………………………………………………………….. | Ft
T.4 | DIVERS
T.4.3 | Signalisation
T.4.3.1 | Signalisation des conduites
Fourniture et pose de grillage de signalisation avertisseur de conduite de couleur bleue en matière plastique spéciale non vieillissant et inaltérable avec fil métallique à poser à 0,30 m au-dessus de la conduite.
Le mètre linéaire :
| ……………………………………………………………………………… | ml
T.4.3.2 | Poteaux de repérages de conduites, vannes, branchements
Mise en place de poteaux de repérage blancs avec plaque indicatrice gravée, comprenant :
* La fourniture et la pose d'un poteau béton blanc section 10 x 10 cm minimum, hauteur hors sol 1,00 m, à sceller à une profondeur de 0,50 m dans un massif béton de 30 x 30 x 30 cm,
*La fourniture et la fixation sur une section d'une plaque de repérage en alliage léger de diamètre 80 mm avec matriçage sur la plaque des mesures permettant le repérage de la conduite ou de la bouche à clé (1 mesure pour la conduite, 2 mesures pour la bouche à clé)
L'unité :
| ……………………………………………………………………………….. | U
T.4.4 | Difficulté de passage sous buse
Prix forfaitaire pour les difficultés liées au passage de la conduite sous buse exisntante et comprenant :
- Dégagement des abords
- Surprofondeur
- Travaux manuels
- Passage sous la buse sous fourreau (hors fourreau dans autre poste de prix)
- Remblaiement
- Remise en état éventuel des têtes de buse détériorées par l'entreprise
L'unité :
| ……………………………………………………………………………….. | U
C | CHAPITRE C
CANALISATIONS ET ACCESSOIRES
nota:Les pièces de raccord sont comptées en plus value par application des prix unitaires de mètre linéaire de conduite de même diamètre , de même materiau. Les longueurs occupées par ces pièces ne seront pas déduites des longueurs de canalisation.
C.1 | CANALISATION FONTE DUCTILE
Ce prix rémunère la fourniture, le transport sur le lieu du chantier et la pose en tranchée ouverte de canalisations comprenant :
-Toutes les sujétions de transport et de stockage, la mise en place des tuyaux et pièces de raccord, le réglage et l'emboitement par joints caoutchouc, toutes les coupes necessaires, les sujétions de calage et de butées en béton non compris, le tamponnage à chaque arrêt prolongé.
C.1.1 | Fonte standard 2GS - PN 10 bars
Le prix comprend les joints caoutchouc
Le mètre linéaire pour un diamètre nominal de :
C.1.1.1 | Fonte standard DN 60 MM:
| ………………………………………………………………...………………… | ml
C.1.1.2 | Fonte standard DN 80 MM:
| …………………………………………………………………………………… | ml
C.1.1.3 | Fonte standard DN 100 MM:
| …………………………………………………………………………………… | ml
C.1.1.4 | Fonte standard DN 125 MM:
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.1.1.5 | Fonte standard DN 150 MM:
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.1.1.6 | Fonte standard DN 200 MM:
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.1.2 | Plus value pour pièces de raccord en Fonte PN 10 bars
La fourniture et pose des pièces de raccord en fonte ductile sont comptées en plus value au prix des canalisations par application des prix du mètre linéaire de conduite, en fonte standard 2 GS de même diamètre et pour des longueurs fictives précisées çi après .
Pour les pièces à brides, les prix comprennent la fourniture et la mise en place des joints et des boulons galvanisés.
té à 3 brides : 4.70 ml
té à 2 emboitements et tub. bride ou té à 3 emb. : 3.70ml
coude à 2 brides : 4.50 ml
coude à 1 ou 2 emboitements : 3.50 ml
coude à patin : 5.50 ml
cône à 2 brides : 3.50 ml
cône à 2 emboitements : 3.40 ml
croix à 4 brides : 6.50 ml
croix à 4 emboitements : 5.50 ml
plaque pleine : 1.00 ml
joint Gibault ou Gibault dissymétrique : 6.00 ml
joint de type Perflex ou Major avec encoche pour joint : 3.00 ml
joint autobuté :4,60 ml
joint de démontage : 11,50 ml
bride uni (BU) : 1 ml
bride emboitement (BE) : 2.30 ml
manchon droit : 3.20 ml
manchette à 2 brides - Longueur 0.50 m : 3.00 ml
esse de réglage : 5.00 ml
C.1.2.1 | Pièces de raccord DN 60 MM :
application du prix C.1.1.1
| …………………………………………………………………………………… | ml
C.1.2.2 | Pièces de raccord DN 80 MM :
application du prix C.1.1.2
| …………………………………………………………………………………… | ml
C.1.2.3 | Pièces de raccord DN 100 MM :
application du prix C.1.1.3
| …………………………………………………………………………………… | ml
C.1.2.4 | Pièces de raccord DN 125 MM :
application du prix C.1.1.4
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.1.2.5 | Pièces de raccord DN 150 MM :
application du prix C.1.1.5
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.1.2.6 | Pièces de raccord DN 200 MM :
application du prix C.1.1.6
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.2 | POLYCHLORURE DE VINYLE RIGIDE
C.2.2.1 | PVCR à joints caoutchouc de la série 16 bars
Le mètre linéaire pour les diamètres suivants :
C.2.2.1.1 | PVCR-DE 63/4.7 MM:
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.2.2 | Canalisation en PVCR à joint caoutchouc
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de canalisations en polychlorure de vinyle rigide à joints caoutchouc conformément au CCTP, et à l'article C.2.1.
C.2.2.2 | PVCR à joints caoutchouc de la série 10 bars- Type bi-orienté
Le mètre linéaire pour les diamètres suivants :
C.2.2.2.1 | PVCR-DE 90/4.3 MM:
| …………………………………………………………………………………… | ml
C.2.2.2.2 | PVCR-DE 110/5.3 MM:
| …………………………………………………………………………………… | ml
C.2.2.2.3 | PVCR-DE 125/6 MM:
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.2.2.2.4 | PVCR-DE 140/6.1 MM:
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.2.2.2.5 | PVCR-DE 160/6.2 MM:
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.2.2.2.6 | PVCR-DE 200/7.7 MM:
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.2.3 | Plus value pour pièces de raccord sur PVCR
La fourniture et pose des pièces de raccord en PVCR sont comptées en plus value au prix des canalisations par application des prix du mètre linéaire de conduite, en PVCR de même diamètre et pour des longueurs fictives précisées çi après .
té en fonte à 2 emboitements et tub. bride, pour PVCR: 12.00 ml
té ou croix en PVCR: 2.50 ml
coude en fonte à 2 emboitements pour PVCR: 9.00 ml
coude et courbe en PVCR: 2.00 ml
raccord Major, Perflex ou similaire: 7.50 ml
bride folle et collet battu: 6.00 ml
réduction en PVCR: 2.50 ml
manchon en PVCR: 1.50 ml
bouchons en PVCR: 0.75 ml
C.2.3.1 | Pièces de raccord DE 63 MM:
application du prix C.2.2.1.1
| …………………………………………………………………………………… | ml
C.2.3.4 | Pièces de raccord DE 90 MM Pour série 10 bars:
application du prix C.2.2.2.1
| …………………………………………………………………………………… | ml
C.2.3.6 | Pièces de raccord DE 110 MM Pour série 10 bars:
application du prix C.2.2.2.2
| …………………………………………………………………………………… | ml
C.2.3.9 | Pièces de raccord DE 125 MM Pour série 10 bars:
application du prix C.2.2.2.3
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.2.3.10 | Pièces de raccord DE 140 MM:
application du prix C.2.2.2.4
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.2.3.11 | Pièces de raccord DE 160 MM Pour série 10 bars :
application du prix C.2.2.2.5
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.2.3.12 | Pièces de raccord DE 200 MM:
application du prix C.2.2.2.6
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.3 | POLYETHYLENE HAUTE DENSITE
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de canalisations en polyéthylène haute densité conforme au norme en vigueur comprenant :
-Toutes les sujétions de transport et de stockage, la mise en place des tuyaux et pièces de raccord, le réglage, toutes les coupes éventuellement nécessaires, les sujétions de calage et de butées en béton non compris, le tamponnage à chaque arrêt prolongé.
C.3.1 | PEHD de la série 16 bars
Le mètre linéaire pour les diamètres suivants :
C.3.1.1 | PEHD-18/25 :
| ………………………………….…………………………………… | ml | pm
C.3.1.2 | PEHD-23/32 :
| ………………………………….…………………………………………… | ml | pm
C.3.1.3 | PEHD-36.2/50 :
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.3.2 | PEHD de la série 10 bars
Le mètre linéaire pour les diamètres suivants :
C.3.2.1 | PEHD-20.6/25 :
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.3.2.2 | PEHD- 26/32 :
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.3.2.3 | PEHD-32.6/40 :
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.3.2.4 | PEHD-40.8/50 :
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.3.2.5 | PEHD-51.4/63 :
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.3.2.6 | PEHD-61.4/75 :
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.3.2.7 | PEHD-73.6/90
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.3.4 | Pièces de raccord sur polyéthylène
La fourniture et pose des pièces de raccord sur conduites en polyéthylène est comptée en plus value aux prix des canalisations par application des prix du mètre linéaire des conduites en PEHD définie au C.3.2 de la série 10 bars à des longueurs fictives précisées ci-après:
raccord bride / polyéthylène : 4,00 ml
té à 90° symétrique ou réduit : (3,50 ml)
raccord avec filetage : 2,50 ml
manchon : 3,00 ml
manchon réduit : 4,00 ml
coude : 2,50 ml
bouchon : 2,00 ml
C.3.4.1 | Pièces de raccord pour 20.6/25 :
application du prix C.3.2.1
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.3.4.2 | Pièces de raccord pour 26/32 :
application du prix C.3.2.2
| ……………………………………………………………………………….. | ml
C.3.2.3 | Pièces de raccord pour 32.6/40 :
application du prix C.3.2.3
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.3.2.4 | Pièces de raccord pour 40.8/50 :
application du prix C.3.2.4
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.3.2.5 | Pièces de raccord pour 51.4/63 :
application du prix C.3.2.5
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.3.2.6 | Pièces de raccord pour 61.4/75 :
application du prix C.3.2.6
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
C.3.2.7 | Pièces de raccord pour 73.6/90
application du prix C.3.2.7
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
F | CHAPITRE F
FOURREAUX
Ce prix rémunère la fourniture , le transport sur le lieu du chantier et la pose de fourreau y compris sujétions de coupe et joints.
F1 | FOURREAU TPC
Le mètre linéaire pour les diamètres suivants:
F.1.4 | TPC DN 75
| ……………………………………………………………………………….. | ml
F.2 | FOURREAU EN FONTE STANDARD
Le mètre linéaire pour un diamètre nominal de :
F.2.4 | DN 250 MM:
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
F.2.5 | DN 300 MM:
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
F.3 | FOURREAU EN PVCR Série assainissement
Le mètre linéaire pour les diamètres suivants:
F.3.5 | PVCR-160/3.5
| ………………………………………………………………………………… | ml
F.3.6 | PVCR-200/4,7
| ……………………………………………………………………………….. | ml
F.3.7 | PVCR-250/6,1
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
F.3.8 | PVCR-315/8
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
D | CHAPITRE D
PLUS VALUE DIVERS
D.1 | Plus value pour encorbellement
Plus value pour pose de conduites ou fourreaux en encorbellement sur ouvrages existant ou prévus au dossier , y compris, fourniture, pose et scellement de corbeaux, consoles, attaches et toutes pièces de fixation , conformément aux règles de l'art et au CCTP . Il sera posé deux couches de peinture anti-rouilles et d'une couche de peinture au zinc après brossage et sablage des pièces .
Y compris étude et définiiton du dimensionnement des corbeaux, console par BE agréé
Y compris définition dans ancrages et des scellements étanches à réaliser
Le mètre linéaire pour les diamètres nominaux suivants
D.1.1 | DN inférieur ou égal à 100 :
| ……………………………………………………………………………….. | ml
D.1.2 | DN compris entre 100 et 200 inclus :
| ……………………………………………………………………………….. | ml
D.1.3 | DN supérieur à 200 :
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
D.2 | Plus value pour pose sur plots
Plus value pour pose de conduites en fonte ou acier sur plots, non compris le béton , mais y compris les plans béton armé et note de calcul, la fourniture la pose, le scellement, la peinture et le graissage des colliers de fixation.
Est compris dans le prix de nettoyage- débroussaillage et retrait d'arbuste de diamètre de tronc inférieur à 15 cm
Le mètre linéaire pour les diamètres nominaux suivants
D.2.1 | DN inférieur ou égal à 100 :
| ………………………………………………………………… | ml
D.2.2 | DN compris entre 100 et 200 inclus :
| ………………………………………………………………… | ml
D.2.3 | DN supérieur à 200 :
| ………………………………………………………………… | ml
D.4 | Travaux divers
D.4.1 | Sectionnement de conduite existante
Ce prix rémunère l'information au public, la coupure de l'eau, les épuisements, les coupes (des deux cotés), les chanfreins ou filetages, la remise en eau y compris travaux éventuels de recherche et de vidange de la conduite .
D.4.1.1 | DN inférieur ou égal à 100:
| ……………………………………………………………………………….. | ml
D.4.1.2 | DN strictement supérieur à 100 et inférieur ou égal à 150:
| ……………………………………………………………………………….. | ml
D.4.1.3 | DN strictement supérieur à 150 et inférieur ou égal à 200:
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
D.4.1.4 | DN strictement supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250:
| ……………………………………………………………………………….. | ml | pm
V | CHAPITRE V
VANNES-ROBINETTERIE-FONTAINERIE
V.1 | Robinets vannes
Ce prix rémunère la fourniture, le transport sur le lieu du chantier et la pose en tranchée ou en regard d'un robinet vanne en fonte ductible à bride ISO PN 10 (PN 16), pression maximum de service 16 bars (25 bars), à passage direct avec opercule surmoulé d'élastomère, vis de manoeuvre eb acier inoxydable. Ouverture à droite par carré de manoeuvre (sens horaire) .
L'unité pour un diamètre nominal de:
V.1.2 | DN 60 MM
| …………………………………………………………………………………… | U
V.1.3 | DN 80 MM
| …………………………………………………………………………………… | U
V.1.4 | DN 100 MM
| …………………………………………………………………………………… | U
V.1.5 | DN 125 - MM
| ……………………………………………………………………………….. | U
V.1.6 | DN 150 - MM
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
V.1.7 | DN 200 - MM
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
V.3 | Garniture de robinet vanne
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose d'une garniture complète pour robinet vanne conformèment au CCTP comprenant le chapeau d'ordonnance (ou coquille ett/ou manchon pour raccordement de tige de manoeuvre), un tube allonge en PVC ,un embout PVC , une bouche à clé en fonte avec couvercle normalisé et un encadrement de bouche à clé avec dalle béton (dalle de 1 x 1 x 0,15 avec treillis soudé , y compris terrassement et mise à niveau de la bouche à clé).
V.3.2 | B.A.C. de 9 kg minimum pour chaussée avec empreinte en fonction de l'utilisation
L'unité
V.3.2.1 | Type carré
| ……………………………………………………………………………….. | U
V.3.2.2 | Type hexagonal
| ……………………………………………………………………………….. | U
V.5 | Poteaux incendie
Ce prix rémunère la fourniture, le transport sur le lieu du chantier et la pose d'un poteau incendie type choc, avec clapet anti-bélier et antivibratoire, vidange automatique, y compris coude à patin, esse de réglage pour une hauteur de couverture de 0,8 à 1,00 m , joints, fouilles en terrain ordinaire, entourage par dalle béton armé à 60 kg de 1m x 1m x 0,2m , enduit extérieur, tubulure galvanisé de couleur rouge pour la protection du PI , non compris la vanne de pied et la bouche à clef .
V.5.1 | DN 100 avec coffre alu, à bride ISO PN 10 avec 1 prise de 100 mm et 2 prises de 65 mm.
L'unité :
| ……………………………………………………………………………….. | U
V.5.2 | DN 80 à bride ISO PN 10 avec 1 prise de 65 mm et 2 prises de 40 mm
L'unité :
| ……………………………………………………………………………….. | U
P | CHAPITRE P
DISPOSITIF DE PROTECTION ET DE CONTROLE
P.1 | APPAREIL DE PROTECTION DES RESEAUX
P.1.2 | Ventouses de 40 / 60
Ce prix rémunère la fourniture, le transport sur le lieu du chantier, la pose et le réglage d'une ventouse avec corps fonte, appareillage en cupro-alliage, boule en acier revêtu de caoutchouc, robinet d'arrêt incorporé et contrôleur de bon fonctionnement y compris joints et boulons galvanisés.
P.1.2.1 | admission PN 10 de 40 / 60 PMS 12 bars
| ……………………………………………………………………………….. | U
P.1.2.2 | admission PN 16 de 60 PMS 20 bars
| ……………………………………………………………………………….. | U
P.1.3 | Ventouses de 60 - 3 fonctions à grand débit d'air
Ce prix rémunère la fourniture , le transport, la pose et le règlage d'une ventouse 3 fonctions à grand débit d'air type VANNAIR Réf. 510 ou similaire avec robinet d'arrêt.
P.1.3.1 | admission PN 10 de 80 PMS 20 bars
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
P.1.3.2 | admission PN 16 de 100 PMS 20 bars
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
B | CHAPITRE B
BRANCHEMENTS PARTICULIERS
B.1 | COLLIER ET ROBINET DE PRISE AVEC GARNITURE
B.1.1 | Collier et robinet de prise pour branchement de DE 25 mm
Ce prix rémunère la fourniture , le transport sur le chantier et la pose de collier de prise sur conduite Fonte ou PVC (y compris percement de la conduite) avec robinet de branchement en fonte à raccord automatique pour tuyau PEHD ,ou à raccord à bride de 25 mm et contre bride de serrage pour tuyau en PEHD avec étrier fonte et boulons galvanisés , tube allonge en PVCR , tabernacle , bouche à clé de 9 kg avec couvercle normalisé "eau" , encadrement de la BAC par une dalle béton de 0,50 x 0,50 x 0,15 m d'épaisseur . La distance minimale entre le couvercle de la bouche à clef et le haut du tube allonge est de 10 cm .
B.1.1.1 | DN inférieur ou égal à 150 ( Pour PVC : DE160)
| ………………………………….………………………………………… | U
B.1.1.2 | DN supérieur à 150
| ………………………………….……………………………………… | U | pm
B.1.2 | Collier et robinet de prise pour branchement de DE > 25 mm
Idem poste B.1.1 pour DE > 25 mm
B.1.2.1 | DN inférieur ou égal à 150 (Pour PVC DE160)
| ………………………………….…………………………………………… | U
B.1.2.2 | DN supérieur à 150
| ………………………………….………………………………………………… | U | pm
B.2 | BRANCHEMENTS
B.2.1 | Branchement DN 15 mm / Qn 1,5 m3/h / Qmax 3 m3/h
Ce prix rémunère la fourniture , le transport sur le chantier et la pose d'un branchement avec comptage sur une conduite de 18/25 en PEHD, série 16 bars. Le raccordement hydraulique est réalisé par deux coudes 1/4 afin de pénétrer horizontalement dans la niche à compteur .L'ensemble des équipements et accessoires comprend un robinet d'arrêt avant compteur avec écrou prisonnier percé pour plombage , une niche à compteur verticale type MININTER , un compteur a jets multiples de classe C de Qn 1,5 m³/h et Qmax de 3m³/h avec filtre démontable et clapet anti-retour, transmission magnétique et lecture directe par rouleau chiffrés, un dispositif de fixation du compteur sur le radier de la niche à compteur et permettant le démontage du compteur. Pression de service 12 bars / Pression d'épreuve 24 bars .
La prestation comprend en outre 6 ml de PEHD 18/25 , 6 ml de Fourreau TPC 75 bleu, 6 ml de tranchée (ouverture / fermeture / lit se sable /Grillage avertisseur ) et ceci sans plus-value pour quelques difficultés que ce soit .
| ………………………………….…………………………………………… | U
B.2.2 | Branchement DN 20 mm / Qn 2,5 m3/h / Qmax 5 m3/h
Ce prix rémunère des prestations identiques au poste B.2.1 hormis le diamètre du PEHD en 23/32.
| ………………………………….………………………………………… | U
B.2.3 | Branchement de DN 30 mm / Qn 5 m3/h / Qmax 10 m3/h
Ce prix rémunère des prestations identiques au poste B.2.1 hormis le diamètre du PEHD en 36,2/50 et les capacité du compteur Qn 5 m3/h / Qmax 10 m3/h.
| ………………………………….………………………………………… | U | pm
B.2.4 | Branchement de DN 40 mm / Qn 10 m3/h / Qmax 20 m3/h
Ce prix rémunère des prestations identiques au poste B.2.1 hormis le diamètre du PEHD en 51,4/63.
| ………………………………….………………………………………… | U | pm
O | CHAPITRE O
OUVRAGES EN BETON
O.1 | BETON ET MACONNERIE
O.1.1 | Béton de propreté
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de béton de propreté dosé à 250 kg de CPA 42,5 y compris la fourniture de tous les materiaux et coffrages necessaires sans plus-value pour quelques difficultés que ce soit .
| ……………………………………………………………………………….. | m3
O.1.2 | Béton cyclopéen
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de béton cyclopéen dosé à 350 kg de CPA 42,5 y compris la fourniture de tous les materiaux et coffrages necessaires sans plus-value pour quelques difficultés que ce soit .
| ……………………………………………………………………………….. | m3
O.1.3 | Béton armé à 60 kg d'acier par m³
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de béton armé pour massifs, ancrage, butées, dosé à 350 kg de CPA 42,5 avec 60 kg/m³ d'acier y compris la fourniture de tous les materiaux et coffrages necessaires sans plus-value pour quelques difficultés que ce soit .
| ……………………………………………………………………………….. | m3
O.1.4 | Béton armé à 80 kg d'acier par m³
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 350 kg de CPA 42,5 y compris coffrage, armature à 80 kg/m³ d'acier, y compris la fourniture de tous les materiaux et coffrages necessaires sans plus-value pour quelques difficultés que ce soit .
| ……………………………………………………………………………….. | m3
O.2 | REGARDS
O.2.1 | Regards cylindriques
O.2.1.2 | Regards de 800 mm de diamètre
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose d'un regard en béton vibré dosé à 350 kg de CPA 42,5 , diamètre intérieur 800 mm, épaisseur 8 cm, avec radier en béton dosé à 250 kg de CPA 42,5 de 10 cm d'épaisseur et couvercle par tampon fonte type chaussée d'ouverture libre supérieure ou égal à 600 mm , cadre en fonte scellé dans une collerette béton , réalisation de la vidange du regard par PVC 90 débouchant dans un puisard en pierre inclus dans la prestation , interposition au droit du passage de la conduite d'un fourreau rendu étanche par une mousse poliuréthane, réalisation de tous les terrassements liés à la mise en oeuvre du regard , évacuation des déblais , calage et régalage du terrain .
O.2.1.2.1 | inférieure ou égale à 1 m
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
O.2.1.2.2 | de 1.01 m à 1.50 m inclus
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
O.2.1.2.3 | de 1.51 m à 2.00 m inclus (échelons inclus)
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
O.2.1.3 | Regards de 1000 mm de diamètre
Ce prix rémunère la fourniture ,le transport et la pose d'un regard en béton dosé à 350 kg de CPA 42,5, diamètre intérieur 1000 mm, épaisseur 10 cm, avec couvercle en fonte type trottoir d'ouverture libre supérieure ou égale à 800 mm .Le reste à l'identique au poste O.2.1.1
O.2.1.3.1 | inférieure ou égale à 1 m
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
O.2.1.3.2 | de 1.01 m à 1.50 m inclus
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
O.2.1.3.3 | de 1.51 m à 2.00 m inclus (échelons inclus)
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
O.2.2 | Regards à section carré
O.2.2.2 | Regard de section 800 x 800 mm
Ce prix rémunère la fourniture , le transport , la pose d'un regard en béton, section intérieure 800 x 800 mm , épaisseur des parois 8 cm en béton armé ou 15 cm en béton banché , le reste à l'identique au poste O.2.1.2
O.2.2.2.1 | inférieure ou égale à 1m
| ……………………………………………………………………………….. | U
O.2.2.2.2 | de 1.01 à 1.50 m inclus
| ……………………………………………………………………………….. | U
O.2.2.2.3 | de 1.51 à 2.00 m inclus (échelons inclus)
| ……………………………………………………………………………….. | U
O.2.2.3 | Regard de section 1 000 x 1 000 mm
Ce prix rémunère la fourniture , le transport , la pose d'un regard en béton, section intérieure 1000 x 1000 mm , épaisseur des parois 10 cm en béton armé ou 20 cm en béton banché , le reste à l'identique au poste O.2.1.1
O.2.2.3.1 | inférieure ou égale à 1 m
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
O.2.2.3.2 | de 1.01 à 1.50 m inclus
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
O.2.2.3.3 | de 1.51 à 2.00 m inclus (échelons inclus)
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
O.2.3 | Regards chambre de vannes
Ce prix rémunère la réalisation d'un regard en béton, épaisseur des parois en béton armé, couverture par dalle béton avec tampon fonte type chaussée verrouillable, ouverture libre de 800 mm de diamètre minimum- Puisard de vidange- Fourniture des plans de ferraillage,
L'unité :
O.2.3.1 | Section intérieure 2.20 x 1.35 m x 1,30 m
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
R | CHAPITRE R
DOSSIER DE RECOLEMENT
R.1 | DOSSIER DE RECOLEMENT
Etablissement d'un dossier de récolement au format NEIGE et sous autocad, des ouvrages comprenant (liste non exhaustive) le plan des reseaux en plan et profil en long avec diamètre et nature des canalisations , l'emplacement des appareils de robinetterie , fontainerie et appareillages diverses ainsi que leur repérage par rapport à des points fixes existants ,la profondeur de la canalisation , le calibre et le type des differents appareillages ainsi que leurs réglages nominaux , les branchements particuliers réferencés et les distances entre chaque branchements , le repérage et les plans de détail des passages et traversées spéciales , les plans BA des plots ou ouvrages spéciaux ,le repérage des ouvrages existants au voisinage du tracé de la conduite ,les documentations et les notices d'emploi des appareillages hydrauliques
Ces plans et schémas seront établis en utilisant les symboles normalisés figurant au CCTG. Le dossier de récolement remis au Maître d'Oeuvre comprendra un fichier numérique et 4 tirages papier.
R.1.1 | Dossier de récolement de catégorie 1
Ce prix rémunère la réalisation des plans de récolement au format NEIGE sachant que le fond de plan (échelle 1/2000 à 1/10 000) et le profil en long du réseau projeté sont fournis à l'entrepreneur par le Maître d'Oeuvre.La précision du recolement est celle liée au format NEIGE. Le plan de récolement correspondant à 1 km de reseau posé que ce soit en tranchée , sur plots ou en encorbellement.
| ……………………………………………………………………………….. | km | pm
R.1.2 | Dossier de récolement catégorie 2
Ce prix rémunère la réalisation des plans de recolement au format NEIGE sachant que le plan au 1/2000 et le profil en long du réseau sont à établir au frais de l'entrepreneur par un géomètre agréé par le Maître d'Oeuvre.La précision du recolement est celle liée au format NEIGE. Plan de récolement correspondant à 1 km de réseau posé que ce soit en tranchée, sur plots ou en encorbellement
| ……………………………………………………………………………….. | km | pm
R.1.3 | Dossier de récolement catégorie 3
Ce prix rémunère la réalisation des plans de récolement au format NEIGE par un géomètre agréé , avec un repérage de l'ensemble des appareillages et du reseau en coordonnées LAMBERT sachant que le fond plan au 1/1000 et le profil en long du réseau sont fournis par le Maître d'Oeuvre.Le plan de récolement est à remettre sous fichier numérique en sus des tirages prévus au poste .Plan de récolement correspondant à 1 km de réseau posé que ce soit en tranchée, sur plots ou en encorbellement
| ……………………………………………………………………………….. | km
R.1.4 | Dossier de récolement catégorie 4
Ce prix rémunère la réalisation des plans de récolement par un géomètre agréé , avec un repérage de l'ensemble des appareillages et du reseau en coordonnées LAMBERT sachant que le fond plan au 1/1000 et le profil en long du réseau sont à réaliser dans le cadre de cette prestation .Le plan de récolement est à remettre sous fichier numérique en sus des tirages prévus au poste .Plan de récolement correspondant à 1 km de réseau posé que ce soit en tranchée, sur plots ou en encorbellement
| ……………………………………………………………………………….. | km | pm
R.1.5 | Carnets de branchements particuliers
Ce prix rémunère l'établissement d'un carnet de branchements particuliers comprenant le schéma de repérage de chaque branchement par rapport à des points fixes situés à proximité (rayon de 50 ml) et par rapport au reseau , les caractéristiques du branchement (numéro,nom de l'abonné, diamètre du branchement etc..)
Ce carnet comprendra un format numérique et 4 tirages papier.
| ……………………………………………………………………………….. | U
R.1.6 | Schéma de récolement
Ce prix rémunère la représentation du réseau par l'entrepreneur d'une façon schématique à une échelle approximative adaptée. Ce schéma comportera les renseignements essentiels sur les caractéristiques dimensionnelles du reseau et des équipements hydraulique qu'il comporte.
- Plan du stabilisateur de pression monostab aval
- Plan des raccordements au réservoir de Nepou
- Plan du by-pass au réservoir bas village
- Plan de l'alimentation finale au réservoir haut village
| ……………………………………………………………………………….. | Ens | pm
E | CHAPITRE E
ESSAIS ET DESINFECTION DU RESEAU
E.1 | Essais de pression réalisés conformément au CCTP , receptionné par le maître d'œuvre , Les essais seront réalisés en cours de route ( 500 ou 1000 ml)- L'entreprise n'est pas autorisée à poursuivre les travaux tant que l'essai considéré n'est pas validé,
E.1.1 | L'unité pour une longueur de canalisation de 500 ml
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
E.1.2 | L'unité pour une longueur de canalisation de 1000 ml
| ……………………………………………………………………………….. | U
E.2 | Désinfection réalisée comme indiqué au CCTP, après rinçage des conduites (le degré chlorométrique représente 3,18 g/l de chlore libre) comme indiqué au CCTP.
E.2.1 | L'unité pour une longueur de canalisation de 500 ml
| ……………………………………………………………………………….. | U | pm
E.2.2 | L'unité pour une longueur de canalisation de 1000 ml
| ……………………………………………………………………………….. | U
A le
L'entrepreneur,