## DPGF
N°PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U | Total
0 | CHAPITRE 0
0 | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER
0.1 | Installation du chantier | U | 6 |  | 0
0.2 | Repli du chantier y compris remise en état des lieux | U | 6 |  | 0
0.3 | Plans d'exécution | Ft | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 0 … |  | 0
I | CHAPITRE I
AZAREU
0
I.1 | Section 1 - Réservoir |  |  |  | 0
I.1.1 | Réhabilitation hydraulique
Adduction
I.1.1.1 | manchette bb dn100 l=500 | u | 3 |  | 0
I.1.1.2 | robinet vanne dn100 | u | 3 |  | 0
I.1.1.3 | boite a boue dn100 | u | 1 |  | 0
I.1.1.4 | compteur dn100 | u | 1 |  | 0
I.1.1.5 | bride uni dn100 | u | 1 |  | 0
I.1.1.6 | raccord lp6 dn100 | u | 3 |  | 0
I.1.1.7 | te a brides dn100 / dn100 | u | 1 |  | 0
I.1.1.8 | coude bb 1/4 dn100 | u | 2 |  | 0
I.1.1.9 | robinet flotteur dn100 | u | 1 |  | 0
I.1.1.10 | tuyau fonte dn100 | ml | 3 |  | 0
Distribution
I.1.1.11 | manchette bb dn100 l=500 | u | 3 |  | 0
I.1.1.12 | robinet vanne dn100 | u | 2 |  | 0
I.1.1.13 | raccord lp6 dn100 | u | 4 |  | 0
I.1.1.14 | compteur dn100 | u | 1 |  | 0
I.1.1.15 | te a brides dn100 / dn100 | u | 1 |  | 0
I.1.1.16 | coude bb 1/4 dn100 | u | 2 |  | 0
I.1.1.17 | crepine inox dn100 | u | 1 |  | 0
I.1.1.18 | tuyau fonte dn100 | ml | 4 |  | 0
0
I.1.2 | Réhabilitation génie civil |  |  |  | 0
I.1.2.1 | Regard de chambre de vannes L x l x h = 2 x 1,5 x 1m | U | 1 |  | 0
I.1.2.2 | Couverture en galva, charnières, poignées, renforts structuraux | U | 1 |  | 0
I.1.2.3 | Nettoyage de la cuve | Ft | 1 |  | 0
I.1.2.4 | Fourniture et pose d'un couvercle galva en toiture de réservoir | U | 1 |  | 0
I.1.2.5 | Fourniture et pose échelle à l'intérieur du réservoir | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL I … |  | 0
II | CHAPITRE II
NY 1
II.1 | Section 1 - Captage Ny 1
II.1.1 | Désengravement de la retenue d’eau | Ft | 1 |  | 0
II.1.2 | Fourniture et pose vanne murale 300x300 inox | U | 2 |  | 0
0
II.2 | Section 2 - Réservoir et traitement Ny 1 |  |  |  | 0
0
II.2.1 | Réservoir |  |  |  | 0
II.2.1.1 | Réfection de la piste d'accès et bétonnage sur 25ml x 3m | Ft | 1 |  | 0
II.2.1.2 | Terrassement plateforme 10 x 10m et évacuation des déblais (env. 100m³) | Ft | 1 |  | 0
II.2.1.3 | Substitution sous dalle béton (ép. 80cm) | Ft | 1 |  | 0
II.2.1.4 | Dalle support en béton armé 5x5m ép. 20cm | m³ | 2 |  | 0
II.2.1.5 | Fourniture, transport et pose réservoir PEHD 20 m³ | U | 1 |  | 0
II.2.1.6 | Regard de chambre de vannes L x l x h = 2 x 1,5 x 1m | Ft | 1 |  | 0
II.2.1.7 | Couverture en galva, charnières, poignées, renforts structuraux | Ft | 1 |  | 0
0
II.2.2 | Hydraulique chambre de vannes |  |  |  | 0
Adduction
II.2.2.1 | manchette bb dn80 l=500 | u | 2 |  | 0
II.2.2.2 | robinet vanne dn80 | u | 3 |  | 0
II.2.2.3 | boite a boue dn80 | u | 1 |  | 0
II.2.2.4 | compteur dn80 | u | 1 |  | 0
II.2.2.5 | bride uni dn80 | u | 1 |  | 0
II.2.2.6 | raccord lp6 dn80 | u | 1 |  | 0
II.2.2.7 | te a brides dn80 / dn80 | u | 1 |  | 0
II.2.2.8 | coude bb 1/4 dn80 | u | 2 |  | 0
II.2.2.9 | raccord presto de90 | u | 2 |  | 0
II.2.2.10 | robinet flotteur dn80 | u | 1 |  | 0
II.2.2.11 | tuyau pehd de90 | ml | 6 |  | 0
Distribution
II.2.2.12 | manchette bb dn80 l=500 | u | 2 |  | 0
II.2.2.13 | robinet vanne dn80 | u | 2 |  | 0
II.2.2.14 | raccord lp6 dn80 | u | 2 |  | 0
II.2.2.15 | compteur dn80 | u | 1 |  | 0
II.2.2.16 | te a brides dn80 / dn80 | u | 1 |  | 0
II.2.2.17 | coude bb 1/4 dn80 | u | 2 |  | 0
II.2.2.18 | raccord presto de90 | u | 2 |  | 0
II.2.2.19 | crepine dn80 | u | 1 |  | 0
II.2.2.20 | tuyau fonte dn80 | ml | 3 |  | 0
II.2.2.21 | tuyau pehd de90 | ml | 3 |  | 0
vidange & trop plein
II.2.2.22 | raccord presto de63 | u | 3 |  | 0
II.2.2.23 | coude bb 1/4 dn60 | u | 5 |  | 0
II.2.2.24 | te a brides dn60 / dn60 | u | 1 |  | 0
II.2.2.25 | robinet vanne dn60 | u | 1 |  | 0
II.2.2.26 | tuyau pehd de63 | ml | 25 |  | 0
0
II.2.3 | Traitement |  |  |  | 0
II.2.3.1 | Fourniture et pose d'un muret technique | Ft | 1 |  | 0
II.2.3.2 | Fourniture et pose des équipements de javellisation (conso ~40m³/j) | Ft | 1 |  | 0
II.2.3.3 | Fourniture et pose d'une alimentation solaire | Ft | 1 |  | 0
0
II.2.4 | Télégestion (Niveau cuve, 2 compteurs, intrusion, …) | Ft | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL II … |  | 0
III | CHAPITRE III
NY 2
II.1 | Section 1 - Réservoir et traitement Ny 2 |  |  |  | 0
0
III.2.1 | Réservoir |  |  |  | 0
III.2.1.1 | Terrassement plateforme 10 x 10m et évacuation des déblais (env. 20m³) | Ft | 1 |  | 0
III.2.1.2 | Substitution sous dalle béton (ép. 80cm) | Ft | 1 |  | 0
III.2.1.3 | Dalle support en béton armé 5x5m ép. 20cm | m³ | 2 |  | 0
III.2.1.4 | Fourniture, transport et pose réservoir PEHD 20 m³ | U | 1 |  | 0
III.2.1.5 | Regard de chambre de vannes L x l x h = 2 x 1,5 x 1m | Ft | 1 |  | 0
III.2.1.6 | Couverture en galva, charnières, poignées, renforts structuraux | Ft | 1 |  | 0
0
III.2.2 | Hydraulique chambre de vannes |  |  |  | 0
Adduction
III.2.2.1 | manchette bb dn60 l=500 | u | 2 |  | 0
III.2.2.2 | robinet vanne dn60 | u | 3 |  | 0
III.2.2.3 | boite a boue dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.4 | compteur dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.5 | bride uni dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.6 | raccord lp6 dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.7 | te a brides dn60 / dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.8 | coude bb 1/4 dn60 | u | 2 |  | 0
III.2.2.9 | raccord presto de63 | u | 2 |  | 0
III.2.2.10 | robinet flotteur dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.11 | tuyau pehd de63 | ml | 6 |  | 0
Distribution
III.2.2.12 | manchette bb dn60 l=500 | u | 2 |  | 0
III.2.2.13 | robinet vanne dn60 | u | 2 |  | 0
III.2.2.14 | raccord lp6 dn60 | u | 2 |  | 0
III.2.2.15 | compteur dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.16 | te a brides dn60 / dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.17 | coude bb 1/4 dn60 | u | 2 |  | 0
III.2.2.18 | raccord presto de63 | u | 2 |  | 0
III.2.2.19 | crepine dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.20 | tuyau fonte dn60 | ml | 6 |  | 0
III.2.2.21 | tuyau pehd de63 | ml | 6 |  | 0
vidange & trop plein
III.2.2.22 | raccord presto de63 | u | 3 |  | 0
III.2.2.23 | coude bb 1/4 dn60 | u | 5 |  | 0
III.2.2.24 | te a brides dn60 / dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.25 | robinet vanne dn60 | u | 1 |  | 0
III.2.2.26 | tuyau pehd de63 | ml | 25 |  | 0
0
III.2.3 | Traitement |  |  |  | 0
III.2.3.1 | Fourniture et pose d'un muret technique | Ft | 1 |  | 0
III.2.3.2 | Fourniture et pose des équipements de javellisation (conso ~40m³/j) | Ft | 1 |  | 0
III.2.3.3 | Fourniture et pose d'une alimentation solaire | Ft | 1 |  | 0
0
III.2.4 | Télégestion (Niveau cuve, 2 compteurs, intrusion, …) | Ft | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL III … |  | 0
IV | CHAPITRE IV
BOREGAOU 1
IV.1 | Section 1 - Captage Borégaou 1
IV.1.1 | Désengravement de la retenue d’eau | Ft | 1 |  | 0
IV.1.2 | Construction d'un regard de prise d'eau avec crépine inox autonettoyante | Ft | 1 |  | 0
IV.1.3 | crepine inox dn80 | u | 1 |  | 0
IV.1.4 | manchette bb dn80 l=500 | u | 2 |  | 0
IV.1.5 | raccord lp6 dn80 | u | 4 |  | 0
IV.1.6 | coude bb 1/4 dn80 | u | 1 |  | 0
IV.1.7 | tuyau fonte dn80 | ml | 6 |  | 0
IV.1.8 | robinet vanne dn80 | u | 1 |  | 0
IV.1.9 | plaque pleine dn80 | u | 1 |  | 0
0
IV.2 | Section 2 - Réservoir et traitement Borégaou 1 |  |  |  | 0
0
IV.2.1 | Réservoir |  |  |  | 0
IV.2.1.1 | Dépose et évacuation du réservoir existant | Ft | 1 |  | 0
IV.2.1.2 | Substitution sous dalle béton (ép. 80cm) | Ft | 1 |  | 0
IV.2.1.3 | Dalle support en béton armé 6 x 6m ép. 20cm | m³ | 7 |  | 0
IV.2.1.4 | Réservoir PEHD 50 m³ | U | 1 |  | 0
IV.2.1.5 | Regard de chambre de vannes L x l x h = 2 x 1,5 x 1m | Ft | 1 |  | 0
IV.2.1.6 | Couverture en galva, charnières, poignées, renforts structuraux | Ft | 1 |  | 0
0
IV.2.2 | Hydraulique chambre de vannes |  |  |  | 0
Adduction
IV.2.2.1 | manchette bb dn80 l=500 | u | 2 |  | 0
IV.2.2.2 | robinet vanne dn80 | u | 3 |  | 0
IV.2.2.3 | boite a boue dn80 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.4 | compteur dn80 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.5 | bride uni dn80 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.6 | raccord lp6 dn80 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.7 | te a brides dn80 / dn80 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.8 | coude bb 1/4 dn80 | u | 2 |  | 0
IV.2.2.9 | raccord presto de90 | u | 2 |  | 0
IV.2.2.10 | robinet flotteur dn80 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.11 | tuyau pehd de90 | ml | 6 |  | 0
Distribution
IV.2.2.12 | manchette bb dn100 l=500 | u | 2 |  | 0
IV.2.2.13 | robinet vanne dn100 | u | 2 |  | 0
IV.2.2.14 | raccord lp6 dn100 | u | 2 |  | 0
IV.2.2.15 | compteur dn100 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.16 | te a brides dn100 / dn80 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.17 | coude bb 1/4 dn100 | u | 2 |  | 0
IV.2.2.18 | crepine inox dn100 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.19 | raccord presto de110 | u | 2 |  | 0
IV.2.2.20 | tuyau fonte dn100 | ml | 6 |  | 0
IV.2.2.21 | tuyau pehd de110 | ml | 6 |  | 0
vidange & trop plein
IV.2.2.22 | raccord presto de63 | u | 3 |  | 0
IV.2.2.23 | coude bb 1/4 dn60 | u | 5 |  | 0
IV.2.2.24 | te a brides dn60 / dn60 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.25 | robinet vanne dn60 | u | 1 |  | 0
IV.2.2.26 | tuyau pehd de63 | ml | 25 |  | 0
0
IV.2.4 | Traitement |  |  |  | 0
IV.2.4.1 | Réfection porte métallique du muret technique | Ft | 1 |  | 0
IV.2.4.2 | Fourniture et pose des équipements de javellisation (conso ~40m³/j) | Ft | 1 |  | 0
0
IV.2.5 | Télégestion (Niveaux cuves, 2 compteurs, intrusion, …) | Ft | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL IV … |  | 0
V | CHAPITRE IV
BOREGAOU 2
V.1 | Section 1 - Captage Borégaou 2 |  |  |  | 0
0
V.1.1 | Désengravement de la retenue d’eau | Ft | 1 |  | 0
V.1.2 | Fourniture et pose vanne DN100 | U | 1 |  | 0
0
V.2 | Section 2 - Réservoir et traitement Borégaou 2 |  |  |  | 0
0
V.2.1 | Réservoir |  |  |  | 0
V.2.1.1 | Abri métallique sur chambre de vannes (3 x 3m) y/c porte et aérations | Ft | 1 |  | 0
V.2.1.2 | Escalier en caillebotis pour l'accès dans la chambre de vannes | U | 1 |  | 0
V.2.1.3 | Compteur DN80 | U | 2 |  | 0
0
V.2.2 | Traitement |  |  |  | 0
V.2.2.1 | Réfection porte métallique du muret technique | Ft | 1 |  | 0
V.2.2.2 | Fourniture et pose des équipements de javellisation (conso ~40m³/j) | Ft | 1 |  | 0
V.2.2.3 | Fourniture et pose d'une alimentation solaire | Ft | 1 |  | 0
0
V.2.3 | Télégestion (Niveaux cuves, 2 compteurs, intrusion, …) | Ft | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL V … |  | 0
VI | CHAPITRE VI |  |  |  | 0
BOUIROU
0
VI.1 | Section 1 - Réservoir et traitement Bouirou |  |  |  | 0
VI.1.1 | Réservoir |  |  |  | 0
VI.1.1.1 | Abri métallique sur chambre de vannes (3 x 2m) y/c porte et aérations | U | 1 |  | 0
VI.1.1.2 | Escalier en caillebotis pour l'accès dans la chambre de vannes | U | 1 |  | 0
VI.1.1.3 | Reprise de l'étanchéité interne du réservoir de 150 m³ | Ft | 1 |  | 0
VI.1.1.4 | Reprise des éclats de béton en façade externe | Ft | 1 |  | 0
0
VI.1.2 | Hydraulique chambre de vannes |  |  |  | 0
Adduction
VI.1.2.1 | manchette bb dn80 l=500 | u | 1 |  | 0
VI.1.2.2 | robinet vanne dn80 | u | 3 |  | 0
VI.1.2.3 | boite a boue dn80 | u | 1 |  | 0
VI.1.2.4 | compteur dn80 | u | 1 |  | 0
VI.1.2.5 | te a brides dn80 / dn80 | u | 1 |  | 0
Distribution
VI.1.2.6 | manchette bb dn100 l=500 | u | 1 |  | 0
VI.1.2.7 | robinet vanne dn100 | u | 2 |  | 0
VI.1.2.8 | compteur dn100 | u | 1 |  | 0
VI.1.2.9 | raccord lp6 dn100 | u | 2 |  | 0
VI.1.2.10 | te a brides dn100 / dn80 | u | 1 |  | 0
VI.1.2.11 | tuyau fonte dn100 | ml | 3 |  | 0
0
VI.1.3 | Traitement |  |  |  | 0
VI.1.3.1 | Fourniture et pose d'un muret technique | Ft | 1 |  | 0
VI.1.3.2 | Fourniture et pose des équipements de javellisation (conso ~150m³/j) | Ft | 1 |  | 0
VI.1.3.3 | Raccordement au compteur ENERCAL | Ft | 1 |  | 0
0
VI.1.4 | Télégestion (Niveaux cuves, 2 compteurs, intrusion, …) | Ft | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL VI … |  | 0
| TOTAL DE I à IV |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
Estimation
0 | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER |  | 0 |  | FCFP
I | AZAREU |  | 0 |  | FCFP
II | NY 1 |  | 0 |  | FCFP
III | NY 2 |  | 0 |  | FCFP
IV | BOREGAOU 1 |  | 0 |  | FCFP
V | BOREGAOU 2 |  | 0 |  | FCFP
VI | BOUIROU |  | 0 |  | FCFP
| TOTAL HT |  | 0 |  | FCFP
| TGC 3% |  | 0 |  | FCFP
| TOTAL TTC |  | 0 |  | FCFP
L'entrepreneur, le