## DQE
N°PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U | Total
1 | RESEAUX D'ADDUCTION ET DISTRIBUTION A AZAREU
0 | CHAPITRE 0
INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER
0.1 | Installation du chantier | U | 1 |  | 0
0.2 | Repli du chantier | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 0 … |  | 0
I | CHAPITRE I
TRANCHEES ET FOUILLES DIVERSES
I.1 | SECTION 1 : Tranchées pour canalisations
I.1.1 | Tranchées ordinaires
I.1.1.1 | Déblais | m³ | 926 |  | 0
I.1.1.2 | Remblais | m³ | 36 |  | 0
0
I.2 | SECTION 2 : Plus values sur les prix de la section 1 |  |  |  | 0
0
I.2.2 | Plus value pour terrassement manuel |  |  |  | 0
I.2.2.1 | Déblais | m³ | 5 |  | 0
I.2.2.2 | Remblais | m³ | 5 |  | 0
0
I.2.3 | Plus value pour terrassement en terrain rocheux |  |  |  | 0
I.2.3.4 | Emploi de brise roche | m³ | 46.3 |  | 0
0
I.2.7 | Enrobage en matériaux fins |  |  |  | 0
I.2.7.2.2 | Sable provenant de carrière agrée | m³ | 348 |  | 0
0
I.2.8 | Remblai rapporté. |  |  |  | 0
I.2.8.1 | concassé GNT 0/31,5 | m³ | 20 |  | 0
I.2.8.2 | schiste | m³ | 524 |  | 0
0
I.2.9 | Traversée de route |  |  |  | 0
I.2.9.1.2 | Route municipale | U | 1 |  | 0
0
I.2.10 | Plus value pour démolition et réfection de chaussée ou de trottoir |  |  |  | 0
I.2.10.2.2 | Bicouche | m² | 100 |  | 0
0
I.3 | SECTION 3 : Signalisation des conduites |  |  |  | 0
0
I.3.1 | Grillage avertisseur (bleu) | ml | 1988 |  | 0
0
I.3.2 | Repérages de conduite ou de vannes | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL I … |  | 0
II | CHAPITRE II |  |  |  | 0
| CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORD |  |  |  | 0
0
II.1 | SECTION 1 : Canalisation en fonte ductile |  |  |  | 0
II.1.1 | Fourniture et pose de canalisation standard 2GS ou NATURAL avec joint standard
II.1.1.3 | DN 100 | ml | 12 |  | 0
0
II.1.2 | Fourniture et pose de pièces de raccord en fonte STANDARD ou NATURAL (standard ou express) |  |  |  | 0
II.1.2.2 | DN 80 |  |  |  | 0
| 9) Té3B DN80 / DN80 | U | 1 |  | 0
| 10) Cônes BB DN80 / DN60 | U | 1 |  | 0
0
II.1.2.3 | DN 100 |  |  |  | 0
| 2) BE express Vi | U | 2 |  | 0
| 4) Coude Vi 2E 1/8 DN100 | U | 2 |  | 0
| 6) Plaque pleine DN100 | U | 4 |  | 0
| 8) Coude BB 1/8 DN100 | U | 6 |  | 0
| 9) Té3B DN100 / DN100 | U | 1 |  | 0
| 10) Cônes BB DN100 / DN60 | U | 1 |  | 0
| 10) Cônes BB DN100 / DN80 | U | 1 |  | 0
0
II.2 | SECTION 2 : Canalisations en P.V.C.R. |  |  |  | 0
0
II.2.2 | Fourniture et pose de canalisation en PVCR à joint caoutchouc |  |  |  | 0
II.2.2.1 | Fourniture et pose de canalisations de la série 16 bars |  |  |  | 0
II.2.2.1.1 | DE 63 | ml | 36 |  | 0
II.2.2.1.2 | DE 75 | ml | 6 |  | 0
II.2.2.1.3 | DE 90 | ml | 6 |  | 0
II.2.2.1.4 | DE 110 | ml | 1976 |  | 0
0
0
II.2.3 | Fourniture et pose de pièces de raccord sur PVCR |  |  |  | 0
II.2.3.1 | DE 63 |  |  |  | 0
| 1) Raccord Presto ou similaire | U | 6 |  | 0
| 4) Joint Gibault pour PVC | U | 1 |  | 0
0
II.2.3.2 | DE 75 |  |  |  | 0
| 1) Raccord Presto ou similaire | U | 1 |  | 0
| 4) Joint Gibault pour PVC | U | 1 |  | 0
0
II.2.3.3 | DE 90 |  |  |  | 0
| 1) Raccord Presto ou similaire | U | 1 |  | 0
| 4) Joint Gibault pour PVC | U | 1 |  | 0
0
II.2.3.4 | DE 110 |  |  |  | 0
| 1) Raccord presto ou similaire | U | 6 |  | 0
| 2) Té2E DE110/TB60 | U | 9 |  | 0
| 3) Coude 2E 1/8 | U | 5 |  | 0
| 3) Coude 2E 1/16 | U | 8 |  | 0
| 3) Coude alti 2E 1/8 | U | 2 |  | 0
0
II.2.3.5 | DE 160 |  |  |  | 0
| 1) Raccord presto ou similaire | U | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL II … |  | 0
IV | CHAPITRE IV
PLUS VALUES ET TRAVAUX DIVERS
IV.1 | SECTION 1: Plus value et travaux divers sur canalisations
IV.1.1 | Plus value pour encorbellement |  |  |  | 0
IV.1.1.1 | DN inférieur ou égal à 100 | ml | 12 |  | 0
0
IV.2 | SECTION 2: Travaux divers |  |  |  | 0
IV.2.1 | Sectionnement de conduite existante |  |  |  | 0
IV.2.1.1 | DN inférieur ou égale à 100 | U | 1 |  | 0
IV.2.1.2 | DN 100 à 200 inclus: | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL IV … |  | 0
V | CHAPITRE V |  |  |  | 0
ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES
0
V.1 | SECTION 1 : Robinetterie et accessoires
V.1 | Robinets vannes
V.1.1 | DN 60 | U | 5 |  | 0
V.1.2 | DN 80 | U | 3 |  | 0
V.1.3 | DN100 | U | 1 |  | 0
0
V.3 | Garniture de robinet vanne |  |  |  | 0
V.3.1 | B.A.C. pour chaussée avec empreinte carrée | U | 4 |  | 0
V.3.2 | B.A.C. pour chaussée avec empreinte hexagonale | U | 5 |  | 0
|  |  | TOTAL V … |  | 0
VI | CHAPITRE VI |  |  |  | 0
APPAREILS DE PROTECTION
VI.2 | Ventouses de 40 / 60 ISO PN16 |  |  |  | 0
VI.2.2 | DN 60 PMA 16 bars + Collier PEC | U | 5 |  | 0
|  |  | TOTAL V … |  | 0
VIII | CHAPITRE VIII |  |  |  | 0
| OUVRAGES EN BETON ET REGARDS EQUIPEMENTS ET MATERIAUX SPECIAUX |  |  |  | 0
VIII.1 | SECTION 1: Ouvrages en béton et maçonnerie
VIII.1.2 | Béton non armé dosé à 250 kg (pour massifs, ancrages, butées) | m³ | 4.5 |  | 0
0
VIII.2 | SECTION 2: Regards et accessoires |  |  |  | 0
VIII.2.1 | Regards cylindriques tampon fonte |  |  |  | 0
VIII.2.1.1 | Regard de 800 mm x 800 mm |  |  |  | 0
VIII.2.1.1.1 | Profondeur inférieur à 1 m | U | 5 |  | 0
|  |  | TOTAL IX … |  | 0
IX | CHAPITRE IX |  |  |  | 0
| DOSSIER DE RECOLEMENT |  |  |  | 0
0
IX.1 | Dossier de récolement des réseaux conforme au CCTP | km | 0.1988 |  | 0
|  |  | TOTAL IX … |  | 0
X | CHAPITRE X |  |  |  | 0
| OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION |  |  |  | 0
X.1 | Essais de pression réalisés conformément au CCTP | U | 1 |  | 0
0
X.2 | Désinfection réalisée comme indiqué au CCTP, après rinçage des conduites. |  |  |  | 0
X.2.3 | DN 100 | F | 2 |  | 0
0
X.3.1 | Prélévement et analyse | F | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL X … |  | 0
| TOTAL DE 0 à X |  |  |  | 0
RECAPITULATIF AZAREU
TOTAL
O | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER |  |  | 0 | FCFP
I | TRANCHEES ET FOUILLES DIVERSES |  |  | 0 | FCFP
II | CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORD |  |  | 0 | FCFP
IV | PLUS VALUES ET TRAVAUX DIVERS |  |  | 0 | FCFP
V | ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES |  |  | 0 | FCFP
VI | APPAREILS DE PROTECTION |  |  | 0 | FCFP
VIII | OUVRAGES EN BETON ET REGARDS - EQUIPEMENTS ET MATERIAUX SPECIAUX |  |  | 0 | FCFP
IX | DOSSIER DE RECOLEMENT |  |  | 0 | FCFP
X | OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION |  |  | 0 | FCFP
| TOTAL HT |  |  | 0 | FCFP
RESEAU D'ADDUCTION ET DISTRIBUTION A NY 2
0 | CHAPITRE 0
INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER
0.1 | Installation du chantier | U | 1 |  | 0
0.2 | Repli du chantier | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 0 … |  | 0
I | CHAPITRE I
TRANCHEES ET FOUILLES DIVERSES
I.0 | SECTION 0 : Réhabilitation piste d'accès au captage
I.0.1 | Dévoiement provisoire et sécurisation de la conduite d'adduction apparente | Ft | 1 |  | 0
I.0.2 | Réhabilitation de la piste de poste (500ml) | Ft | 1 |  | 0
I.0.3 | Sécurisation de l'accès au captage (fixation de ligne de vie inox et marche pieds caillebotis) | Ft | 1 |  | 0
0
I.1 | SECTION 1 : Tranchées pour canalisations
I.1.1 | Tranchées ordinaires
I.1.1.1 | Déblais | m³ | 895 |  | 0
I.1.1.2 | Remblais | m³ | 536 |  | 0
0
I.2 | SECTION 2 : Plus values sur les prix de la section 1 |  |  |  | 0
0
I.2.2 | Plus value pour terrassement manuel |  |  |  | 0
I.2.2.1 | Déblais | m³ | 10 |  | 0
I.2.2.2 | Remblais | m³ | 10 |  | 0
0
I.2.3 | Plus value pour terrassement en terrain rocheux |  |  |  | 0
I.2.3.4 | Emploi de brise roche | m³ | 45 |  | 0
0
I.2.7 | Enrobage en matériaux fins |  |  |  | 0
I.2.7.2.2 | Sable provenant de carrière agrée | m³ | 325 |  | 0
0
I.2.8 | Remblai rapporté. |  |  |  | 0
I.2.8.2 | schiste | m³ | 0 |  | 0
0
I.3 | SECTION 3 : Signalisation des conduites |  |  |  | 0
0
I.3.1 | Grillage avertisseur (bleu) | ml | 2182 |  | 0
0
I.3.2 | Repérages de conduite ou de vannes | U | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL I … |  | 0
II | CHAPITRE II |  |  |  | 0
| CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORD |  |  |  | 0
0
II.1 | SECTION 1 : Canalisation en fonte ductile |  |  |  | 0
II.1.2 | Fourniture et pose de pièces de raccord en fonte STANDARD ou NATURAL (standard ou express) |  |  |  | 0
II.1.2.1 | DN 60 |  |  |  | 0
| 6) Plaque pleine DN60 | U | 2 |  | 0
| 7)Manchette BB DN60 L=500 | U | 1 |  | 0
| 9)Té3B DN60 / DN60 | U | 3 |  | 0
| 15) Crépine DN60 | U | 1 |  | 0
0
II.2 | SECTION 2 : Canalisations en P.V.C.R. |  |  |  | 0
II.2.3 | Fourniture et pose de pièces de raccord sur PEHD |  |  |  | 0
II.2.3.1 | DE 63 |  |  |  | 0
| 1) Raccord Presto ou similaire | U | 7 |  | 0
II.3 | SECTION 3 : Canalisations en polyéthylène haute densité |  |  |  | 0
0
II.3.1 | Fourniture et pose de canalisations de la série 16 bars |  |  |  | 0
II.3.1.5 | DE 63 | ml | 2524 |  | 0
0
|  |  | TOTAL II … |  | 0
III | CHAPITRE III
FOURREAUX
III.1 | Fourniture et Pose de fourreaux en TPC Bleu
III.1.1 | 63 : | ml | 40 |  | 0
|  |  | TOTAL III … |  | 0
IV | CHAPITRE IV
PLUS VALUES ET TRAVAUX DIVERS
IV.1 | SECTION 1 : Plus values et travaux divers sur canalisations
IV.1.3 | Plus value pour pose en aérien en traversée de rivière |  |  |  | 0
IV.1.3.1 | DN inférieur ou égale à 100 | Ft | 1 |  | 0
IV.2 | SECTION 2: Travaux divers
IV.2.1 | Sectionnement de conduite existante |  |  |  | 0
IV.2.1.1 | DN inférieur ou égale à 100 | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL IV … |  | 0
V | CHAPITRE V |  |  |  | 0
ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES
0
V.1 | SECTION 1 : Robinetterie et accessoires
V.1 | Robinets vannes
V.1.1 | DN 60 | U | 4 |  | 0
0
V.3 | Garniture de robinet vanne |  |  |  | 0
V.3.1 | B.A.C. pour chaussée avec empreinte carrée | U | 4 |  | 0
V.3.2 | B.A.C. pour chaussée avec empreinte hexagonale | U |  |  | 0
|  |  | TOTAL V … |  | 0
VII | CHAPITRE VII
| BRANCHEMENTS PARTICULIERS |  |  |  | 0
VII.1 | SECTION 1: Piquage et robinetterie sous bouche à clé
VII.1.1 | Fourniture et pose de collier et robinet de prise avec garniture pour branchement de 25 mm de diamètre extérieur
VII.1.1.1 | DN inférieur ou égal à 150 | U | 6 |  | 0
0
VII.2 | SECTION 2: Branchements |  |  |  | 0
VII.2.4 | SOUS SECTION 4 : Report de branchements existants |  |  |  | 0
0
VII.2.4.1 | Branchement de 15 mm (calibre 3m³)
VII.2.4.1.2 | Pour une longueur de branchement comprise entre 6 et 20 m | U | 6 |  | 0
|  |  | TOTAL VII |  | 0
VIII | CHAPITRE VIII |  |  |  | 0
| OUVRAGES EN BETON ET REGARDS EQUIPEMENTS ET MATERIAUX SPECIAUX |  |  |  | 0
VIII.1 | SECTION 1: Ouvrages en béton et maçonnerie
VIII.1.2 | Béton non armé dosé à 250 kg (pour massifs, ancrages, butées) | m³ | 0.32 |  | 0
|  |  | TOTAL IX … |  | 0
IX | CHAPITRE IX |  |  |  | 0
| DOSSIER DE RECOLEMENT |  |  |  | 0
0
IX.1 | Dossier de récolement des réseaux conforme au CCTP | km | 0.2524 |  | 0
|  |  | TOTAL IX … |  | 0
X | CHAPITRE X |  |  |  | 0
| OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION |  |  |  | 0
X.1 | Essais de pression réalisés conformément au CCTP | U | 1 |  | 0
0
X.2 | Désinfection réalisée comme indiqué au CCTP, après rinçage des conduites. |  |  |  | 0
X.2.1 | DN 60 | F | 1 |  | 0
0
X.3.1 | Prélévement et analyse | F | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL X … |  | 0
| TOTAL DE 0 à X |  |  |  | 0
RECAPITULATIF NY 2
TOTAL
O | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER |  |  | 0 | FCFP
I | TRANCHEES ET FOUILLES DIVERSES |  |  | 0 | FCFP
II | CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORD |  |  | 0 | FCFP
III | FOURREAUX |  |  | 0 | FCFP
IV | PLUS VALUES ET TRAVAUX DIVERS |  |  | 0 | FCFP
V | ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES |  |  | 0 | FCFP
VII | BRANCHEMENTS PARTICULIERS |  |  | 0 | FCFP
VIII | OUVRAGES EN BETON ET REGARDS - EQUIPEMENTS ET MATERIAUX SPECIAUX |  |  | 0 | FCFP
IX | DOSSIER DE RECOLEMENT |  |  | 0 | FCFP
X | OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION |  |  | 0 | FCFP
| TOTAL HT |  |  | 0 | FCFP
RESEAUX DE DISTRIBUTION A BOUIROU
0 | CHAPITRE 0
INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER
0.1 | Installation du chantier | U | 1 |  | 0
0.2 | Repli du chantier | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 0 … |  | 0
I | CHAPITRE I
TRANCHEES ET FOUILLES DIVERSES
I.0 | SECTION 0 : Réhabilitation piste accès captage
I.0.4 | Enrochements (5m x 2m) et remblais (20m³) | Ft | 1 |  | 0
I.0.5 | Radier 5m x 4m ép. 20cm | Ft | 2 |  | 0
0
I.1 | SECTION 1 : Tranchées pour canalisations
I.1.1 | Tranchées ordinaires
I.1.1.1 | Déblais | m³ | 410 |  | 0
I.1.1.2 | Remblais | m³ | 259 |  | 0
0
I.2 | SECTION 2 : Plus values sur les prix de la section 1 |  |  |  | 0
0
I.2.2 | Plus value pour terrassement manuel |  |  |  | 0
I.2.2.1 | Déblais | m³ | 3 |  | 0
I.2.2.2 | Remblais | m³ | 3 |  | 0
0
I.2.3 | Plus value pour terrassement en terrain rocheux |  |  |  | 0
I.2.3.4 | Emploi de brise roche | m³ | 21 |  | 0
0
I.2.7 | Enrobage en matériaux fins |  |  |  | 0
I.2.7.2.2 | Sable provenant de carrière agrée | m³ | 146 |  | 0
0
I.2.8 | Remblai rapporté. |  |  |  | 0
I.2.8.2 | schiste | m³ |  |  | 0
0
I.3 | SECTION 3 : Signalisation des conduites |  |  |  | 0
0
I.3.1 | Grillage avertisseur (bleu) | ml | 992 |  | 0
0
I.3.2 | Repérages de conduite ou de vannes | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL I … |  | 0
II | CHAPITRE II |  |  |  | 0
| CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORD |  |  |  | 0
0
II.1 | SECTION 1 : Canalisation en fonte ductile |  |  |  | 0
II.1.2 | Fourniture et pose de pièces de raccord en fonte STANDARD ou NATURAL (standard ou express) |  |  |  | 0
II.1.2.1 | DN 60 |  |  |  | 0
| 6) Plaque pleine DN60 | U | 2 |  | 0
0
II.1.2.3 | DN 100 |  |  |  | 0
| 9) Té3B DN100 / DN100 | U | 1 |  | 0
| 10) Cônes BB DN100 / DN60 | U | 1 |  | 0
0
II.2 | SECTION 2 : Canalisations en P.V.C.R. |  |  |  | 0
0
II.2.2 | Fourniture et pose de canalisation en PVCR à joint caoutchouc |  |  |  | 0
II.2.2.1 | Fourniture et pose de canalisations de la série 16 bars |  |  |  | 0
II.2.2.1.1 | DE 63 | ml | 992 |  | 0
0
II.2.3 | Fourniture et pose de pièces de raccord sur PVCR |  |  |  | 0
II.2.3.1 | DE 63 |  |  |  | 0
| 1) Raccord Presto ou similaire | U | 5 |  | 0
| 2) Té2E DE63 | U | 3 |  | 0
| 3) Coude 2E 1/8 | U | 3 |  | 0
| 3) Coude 2E 1/16 | U | 2 |  | 0
0
II.2.3.4 | DE 110 |  |  |  | 0
| 1) Raccord presto ou similaire | U | 3 |  | 0
|  |  | TOTAL II … |  | 0
III | CHAPITRE III
FOURREAUX
III.1 | Fourniture et Pose de fourreaux en TPC Bleu
III.1.1 | 63 : | ml | 20 |  | 0
|  |  | TOTAL III … |  | 0
IV | CHAPITRE IV
PLUS VALUES ET TRAVAUX DIVERS
IV.2 | SECTION 2: Travaux divers
IV.2.1 | Sectionnement de conduite existante |  |  |  | 0
IV.2.1.1 | DN inférieur ou égale à 100 | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL IV … |  | 0
V | CHAPITRE V |  |  |  | 0
ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES
0
V.1 | SECTION 1 : Robinetterie et accessoires
V.1 | Robinets vannes
V.1.1 | DN 60 | U | 3 |  | 0
V.1.3 | DN100 | U | 1 |  | 0
0
V.3 | Garniture de robinet vanne |  |  |  | 0
V.3.1 | B.A.C. pour chaussée avec empreinte carrée | U | 2 |  | 0
V.3.2 | B.A.C. pour chaussée avec empreinte hexagonale | U | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL V … |  | 0
VI | CHAPITRE VI |  |  |  | 0
APPAREILS DE PROTECTION
VI.2 | Ventouses de 40 / 60 ISO PN16 |  |  |  | 0
VI.2.2 | DN 60 PMA 16 bars | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL V … |  | 0
VII | CHAPITRE VII
| BRANCHEMENTS PARTICULIERS |  |  |  | 0
VII.1 | SECTION 1: Piquage et robinetterie sous bouche à clé
VII.1.1 | Fourniture et pose de collier et robinet de prise avec garniture pour branchement de 25 mm de diamètre extérieur
VII.1.1.1 | DN inférieur ou égal à 150 | U | 6 |  | 0
0
VII.2 | SECTION 2: Branchements |  |  |  | 0
VII.2.4 | SOUS SECTION 4 : Report de branchements existants |  |  |  | 0
0
VII.2.4.1 | Branchement de 15 mm (calibre 3m³)
VII.2.4.1.2 | Pour une longueur de branchement comprise entre 6 et 20 m | U | 6 |  | 0
0
|  |  | TOTAL VII |  | 0
VIII | CHAPITRE VIII |  |  |  | 0
| OUVRAGES EN BETON ET REGARDS EQUIPEMENTS ET MATERIAUX SPECIAUX |  |  |  | 0
VIII.1 | SECTION 1: Ouvrages en béton et maçonnerie
VIII.1.2 | Béton non armé dosé à 250 kg (pour massifs, ancrages, butées) | m³ | 0.6 |  | 0
0
VIII.2 | SECTION 2: Regards et accessoires |  |  |  | 0
VIII.2.1 | Regards cylindriques tampon fonte |  |  |  | 0
VIII.2.1.1 | Regard de 800 mm x 800 mm |  |  |  | 0
VIII.2.1.1.1 | Profondeur inférieur à 1 m | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL IX … |  | 0
IX | CHAPITRE IX |  |  |  | 0
| DOSSIER DE RECOLEMENT |  |  |  | 0
0
IX.1 | Dossier de récolement des réseaux conforme au CCTP | km | 0.992 |  | 0
|  |  | TOTAL IX … |  | 0
X | CHAPITRE X |  |  |  | 0
| OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION |  |  |  | 0
X.1 | Essais de pression réalisés conformément au CCTP | U | 1 |  | 0
0
X.2 | Désinfection réalisée comme indiqué au CCTP, après rinçage des conduites. |  |  |  | 0
X.2.1 | DN 60 | F | 1 |  | 0
0
X.3.1 | Prélévement et analyse | F | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL X … |  | 0
| TOTAL DE 0 à X |  |  |  | 0
RECAPITULATIF BOUIROU
TOTAL
O | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER |  |  | 0 | FCFP
I | TRANCHEES ET FOUILLES DIVERSES |  |  | 0 | FCFP
II | CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORD |  |  | 0 | FCFP
III | FOURREAUX |  |  | 0 | FCFP
IV | PLUS VALUES ET TRAVAUX DIVERS |  |  | 0 | FCFP
V | ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES |  |  | 0 | FCFP
VI | APPAREILS DE PROTECTION |  |  | 0 | FCFP
VII | BRANCHEMENTS PARTICULIERS |  |  | 0 | FCFP
VIII | OUVRAGES EN BETON ET REGARDS - EQUIPEMENTS ET MATERIAUX SPECIAUX |  |  | 0 | FCFP
IX | DOSSIER DE RECOLEMENT |  |  | 0 | FCFP
X | OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION |  |  | 0 | FCFP
| TOTAL HT |  |  | 0 | FCFP
RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL
1 | RESEAUX D'ADDUCTION ET DISTRIBUTION A AZAREU |  |  | 0 | FCFP
2 | RESEAU D'ADDUCTION ET DISTRIBUTION A NY 2 |  |  | 0 | FCFP
3 | RESEAUX DE DISTRIBUTION A BOUIROU |  |  | 0 | FCFP
| TOTAL HT |  |  | 0 | FCFP
| TGC 3% |  |  | 0 | FCFP
| TOTAL TTC |  |  | 0 | FCFP
L'entrepreneur le,